## Slide 1: ИТОГИ РАБОТЫ И ЗАДАЧИ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРС
Р.Ю. ДИСТАНОВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»

## Slide 2
Состояние газораспределительных станций ПАО «Газпром»
Общее количество эксплуатируемых ГРС – более 4320 ед.
Среднегодовая степень загрузки ГРС – 21%
Суммарная проектная производительность – более 200 млн м3/ч
Суммарная фактическая производительность – более 40 млн м3/ч
Степень загрузки ГРС в зимний пик – 43%
Количество ГРС со сроком эксплуатации более 20 лет – 3351 ед. ( 78 %)
Количество ГРС с загрузкой, достигшей проектных значений – 219 ед. ( 5%)
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»

## Slide 3
Организационно – технические мероприятия по недопущению аварий и инцидентов на ГРС ПАО «Газпром»
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»

## Slide 4
Выполнение решений международной научно – практической конференции «Газораспределительные станции и системы газоснабжения» 27.10.2017 г. Казань
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Управление (Р.Ю. Дистанов)
- Актуализирован План КР ГРС на 2019г., разработана «Программа КР ГРС на 2020 – 2022гг.»
Разработана «Программа проведения ЭПБ ГРС ПАО «Газпром» 2020 – 2022гг.»
Обеспечена организация совещаний в формате «Круглый стол/оценка качества» производителей оборудования под руководством ПАО «Газпром» с участием ЭО, АО «Газпром оргэнергогаз» и заводов – изготовителей
Организована работа ООО «Газпром газнадзор» с дочерними ГТО по анализу, актуализации и структуризации требований НТД и форм ЭТД для внесение в систему ФЦП-К
Продолжена работа по внедрению турбодетандерных установок на ГРС для выработки электроэнергии на СН и возможности реализации во внешние электрические сети
Подготовлены предложения по актуализации форм ИСТС «Инфотех»
Совместно с журналом «Территория НЕФТЕГАЗ» опубликована информация о 9-й Международной научно – практической конференции «Газораспределительные станции и системы газоснабжения»

## Slide 5
Выполнение решений международной научно – практической конференции «Газораспределительные станции и системы газоснабжения» 27.10.2017 г. Казань
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Дочерние газотранспортные общества
- Продолжены работы с использованием методики определения ТВПС
Проведен анализ проектной документации на КР ГРС в 2019 году с последующим приведением в соответствие объемов, видов выполняемых работ, предусмотренных в пообъектных планах
Ужесточен контроль со стороны Дочерних ГТО за работой подрядных организаций при ремонтных работах на ГРС в целях недопущения некомпетентных действий
В Департамент (В.А. Михаленко) направляются отчеты о проделанной работе по устранению ОЗ и МР от ГРС, а также отчеты об устранении утечек газа, выявленных в ходе проверки ООО «Газпром Газнадзор»
В Департамент (В.А. Михаленко) представлены сведения за 2017 год в части годовых объемов реализации газа (проектные/фактические) через ГРС, введенные с 2010 года по итогам капитального строительства
В Департамент (В.А. Михаленко) направляются отчеты о согласованных объемах поставок газа потребителям и фактически поставляемых объемах газа по итогам формирования Реестра объема неиспользуемого потребителями газа от перегруженных ГРС
В рамках реализации пилотных проектов АГРС-НП реализуется проект АГРС «Исток» в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Обеспечена своевременная отчетность в ИУС Т по формам 46-год, 55-год, 173-газ, 175-газ
Обеспечена замена фотографий технологических узлов, общего вида ГРС после капитального ремонта 2018 года

## Slide 6
Выполнение решений международной научно – практической конференции «Газораспределительные станции и системы газоснабжения» 27.10.2017 г. Казань
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
АО «Газпром оргэнергогаз»
Для анализа и принятия решений, направленных на приведение загрузок ГРС к требуемым значениям в Департамент (В.А. Михаленко) представлены:
сведения по ГРС, зимняя пиковая и среднечасовая загрузки которых за 2017 год превысили 100%
Сведения по загрузкам ГРС за 2017 год, введенным в период с 2000 по 2017 годы
Сведения по загрузкам ГРС в разрезе субъектов/регионов РФ

## Slide 7
Выполнение решений международной научно – практической конференции «Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
27.10.2017 г. Казань
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Заводы - изготовители
Chart: 
Выполнено | 2
не выполнено | 1
В ходе выполнения | 1
Отсутствует информация | 19
Организация внедрения системы маркировки выпускаемого оборудования с помощью QR-кода и контроля предотвращения поставок контрафактной продукции
ООО «НПП «Авиагаз-Союз+»
ООО ПП «АБИКА»

## Slide 8
Задачи
технологического развития оборудования
газораспределительных станций
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»

## Slide 9
Основные целевые показатели и подходы
к планированию объектов ГРС
Целевые показатели
Коэффициент готовности
Показатель технического состояния
Коэффициент приоритетности
Интегральный техногенный риск
Планирование
Ранжирование объектов по Кф готовности
Ранжирование объектов по Кф приоритетности
Ранжирование по целевым показателям и приоритету по важности.
Ранжирование объектов по Кф техсостояния
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»

## Slide 10
Актуализирована потребность на 2019 год
Сформирован пообъектный план на 3 года
Единые и понятные подходы для всех ГТО
Основные целевые показатели и подходы
к планированию объектов ГРС
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»

## Slide 11
Выполнение капитального ремонта ГРС хозспособом
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Chart: 
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Ряд 1 | 50 | 74 | 97 | 213 | 197 | 260
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019
КР подрядным способом | 40 | 30 | 20
КР хозяйственным способом | 60 | 70 | 80
Положительный тренд на протяжении 5 лет

## Slide 12
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Распределение форм обслуживания ГРС
Chart: 
| 2018 год
Необслуживаемая | 19
Централизованная | 331
Вахтенная | 358
Периодическая | 1287
Надомная | 2096
2017 год | 22 ГРС | 29 человек
2018 год | 35 ГРС | 37 человек
Chart: 
| 2017 год | 2018 год
Количество ГРС с измененной формой обслуживания | 22 | 35
Количество сокращенной численности человек | 29 | 37

## Slide 13
Перспективный вектор
научно – исследовательских и опытно – конструкторских разработок
по ГРС
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
2019 год новые участники процесса
2018 год АГРС-НП первого поколения
2019 год АГРС-НП второго поколения
Успешные квалификационные испытания ООО «НПП «АВИАГАЗ-СОЮЗ+»
ГРС Ново Александровка
Успешные квалификационные испытания АО «Трубодеталь»
ГРС Тюрюшля
АО «Трубодеталь» проводит работу о созданию опытного образца
Требования к АГРС НП
Единый Реестр МТР

## Slide 14
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Модульность:
Полная совместимость съемных модульных блоков ГРС независимо от марки производителя
геометрическая совместимость модулей
геометрическая совместимость технологических трубопроводов
готовность работы с любыми установленными параметрами АГРС
совместимость алгоритмов контроля и управления САУ ГРС
совместимость силовой и слаботочной кабельной продукции и их разъемов
Съемный модуль
АГРС
Съемный модуль АГРС
Перспективный вектор
научно – исследовательских и опытно – конструкторских разработок
по ГРС

## Slide 15
Выработка электроэнергии на ГРС
Энергетическая эффективность
Энергетическая независимость
Реализация электроэнергии в сети
Выработка СПГ на ГРС
Увеличение прибыли от поставок топлива на внутреннем рынке
СПГ для газификации и заправки авто транспорта
Реализация электроэнергии в сети
Перспективный вектор
научно – исследовательских и опытно – конструкторских разработок
по ГРС
Внедрение турбодетандерных установок на ГРС

## Slide 16
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Технология обезвреживания отходов и остатков одоранта
ООО «Газпром трансгаз Самара»
Спутниковая связь на ГРС Кирсановского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
«Идеи и инновационные решения»

## Slide 17: Предложения по снятию ограничений подачи газа от ГРС
Chart: Перегруженные ГРС
| 2015 год | 2016 год | 2017 год
Загрузка более 100% | 226 | 225 | 223
230 обращений руководства государства
и регионов РФ
5,4 млрд куб. метров газа
суммарный объем отказов потребителям за 3 года
Дефицит
Пропускной
Способности
парка ГРС
Решение вопроса
Расчет и обоснование ТВПС
Малозатратное техническое перевооружение
61
ГРС
70
ГРС
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»

## Slide 18
«Совершенствование текущей деятельности»
Несогласованное включение решений по замене АГРС в проектную документацию.
Значение производительности в ИНФОТЕХ не соответствует паспортным данным после РЕКОНСТРУКЦИИ.
Срок службы отдельного оборудования в составе АГРС должен быть не менее срока службы самой АГРС – то есть 30 лет.
1
2
3

## Slide 19
Фотографии по итогам капитального ремонта не внесены, либо не содержательны.
Актуализация единого справочника сотрудников ПО ЭГРС, направлений ГРС (в составе ПО ЭМГ).
«Совершенствование текущей деятельности»
5
4

## Slide 20
Актуализация ПМЛА на ГРС в соответствии с Р ГАЗПРОМ
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
В целях усовершенствования порядка подготовки ПМЛА на ГРС утверждены Р Газпром «Разработка и утверждение плана локализации и ликвидации аварий на газораспределительных станциях».

## Slide 21
Удельное значение по внесению данных по техническим неисправностям в ИСТС «Инфотех»
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Chart: 
| Г Армения | Г Кыргызстан | ГТ Беларусь | ГТ Волгоград | ГТ Екатеринбург | ГТ Казань | ГТ Краснодар | ГТ Махачкала | ГТ Москва | ГТ Н.Новгород | ГТ Самара | ГТ С-Петербург | ГТ Саратов | ГТ Ставрополь | ГТ Сургут | ГТ Томск | ГТ Уфа | ГТ Ухта | ГТ Чайковский | ГТ Югорск | Чеченгазпром
Ряд 1 | 0.44 | 0.925 | 0.106 | 0.952 | 0.154 | 0.096 | 0.085 | 0.168 | 0.025 | 0.031 | 0.255 | 0.426 | 0.416 | 0.245 | 0.372 | 0.118 | 1.36 | 0.18 | 0.036 | 0
Результаты работы вызывают вопросы о причинах отсутствия неисправностей

## Slide 22
Количество технических неисправностей по заводам - изготовителям
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Chart: 
| АЗТПА, Россия | ОАО "Завод "Старорусприбор" | Уромгаз | Воткинский завод | Завод "Газпроммаш"
Столбец1 | 207 | 67 | 47 | 35 | 30

## Slide 23
Передача в аренду газопроводов-отводов и ГРС
от ООО «Газпром межрегионгаз» в ГТО
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
1
Провести комплексную оценку объектов при участии ГРО и Газпром газнадзор
2
Замечания должны быть зафиксированы в актах проверок
3
определить несоответствия, препятствующие дальнейшей безопасной эксплуатации

## Slide 24
Передача в аренду газопроводов-отводов и ГРС
от ООО «Газпром межрегионгаз» в ГТО
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Разработка и согласование типового договора, предусматривающего финансовую ответственность у Газпром межрегионгаз по приведению объектов в соответствие.
Определение порядка формирования в бюджетах ГТО затрат на капитальный ремонт и диагностическое обследование.
ГТО оказывать методическое сопровождение по вопросу восстановления проектной, исполнительной и эксплуатационной документации.
Оказывать методическое сопровождение по вопросам нарушений охранных зон и зон минимальных расстояний.
1
2
3
4

## Slide 25
Проект
«ФОРМУЛЯР ЦЕЛЕВЫХ ПРОВЕРОК»
ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА
СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФОРМУЛЯРА В ОРГАНАХ РОСТЕХНАДЗОРА
ВНЕСЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ В ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА ОБЪЕКТОВ
ПРОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО НАДЗОРА ПО ФОРМУЛЯРАМ (ГАЗНАДЗОР)
ПОЛУЧЕНИЕ МАТРИЦЫ НЕСООТВЕТСТВИЙ, АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ
ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА
АНАЛИЗ ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ И ПЕРЕДАЧА В РОСТЕХНАДЗОР
Единый формуляр
1
2
3
4
5
6
7
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»

## Slide 26
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Проект
«ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК»
Управление процессами ГРС
Текущая эксплуатация
Энергетическая эффективность
Надежность, безопасность, ДТОиР
Единое информационное поле
QR-код, номер, 3D модель
Дата выпуска, сборки, ремонта
Описание методов ремонта
Цифровой двойник. Как мы это видим

## Slide 27
Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Разработка СТО ПАО «Газпром» в области эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления дочерними газотранспортными обществами ПАО «Газпром».
Формирование единой технической политики эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления дочерними газотранспортными обществами ПАО «Газпром»

## Slide 28
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Организация работ по экспертизе промышленной безопасности и капитальному ремонту сетей газораспределения и газопотребления дочерних газотранспортных обществ ПАО «Газпром».
Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления

## Slide 29
Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Департаментом (В.А. Михаленко) согласованы разработанные ООО «Газпром газнадзор» чек-листы по направлению:
«Требования промышленной безопасности и безопасной эксплуатации объектов газораспределения и газопотребления»

## Slide 30
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Задачи на 2019 год
Активизация работы по ТВПС и малозатратному ТП
Внедрение ТДУ, АГРС-НП, НИОКР, новой техники и технологий
Оптимизация форм обслуживания ГРС
Внедрение Формуляра целевых проверок ГРС во всех ГТО
Всесторонний анализ вариантов газификации в КМС

## Slide 31
Газпром
трансгаз
Газпром
Трансгаз
Газпром
трансгаз
Передовые производственные отделы по эксплуатации ГРС
НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК
ПИЛОТНЫЙ ТРАНСГАЗ
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД

## Slide 32
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Руслан Юрьевич ДИСТАНОВ
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»