## Slide 1
Новое поколение одоризаторов газа
производства Завода «Газпроммаш»
Сёмочкин В.С.
инженер-конструктор КБ «ОГ и НО»
Докладчик:
Сёмочкин В.С., к.т.н., инженер-конструктор I категории

## Slide 2
Принципиальная схема базовой комплектации одоризатора газа
Непрерывная работа ГРС (до 30 тыс.куб.м/час) в течении 60 суток;
Точность дозирования – не выше 2% .

## Slide 4
Принципиальная схема одоризатора газа
с дополнительными опциями

## Slide 5
Габаритный размер одоризатора газа нового поколения

## Slide 6
Заводские испытания одоризатора газа

## Slide 7: Спасибо за внимание