## Slide 1: Опыт внедрения и эксплуатации системы сбора данных средств измерений количества и ФХП газа ГРС, ГИС ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Лебединский Игорь Брониславович
Начальник производственного отдела
метрологического обеспечения – главный метролог
Тел. газ. (780) 37 980, е-mail: igor.lebedzinsky@btg.by

## Slide 2
Реализация предоставления информации средств измерений количества и качества газа посредством СЛТМ

## Slide 3
Реализация предоставления информации средств измерений количества и качества газа посредством СЛТМ

## Slide 4
Газотранспортная система
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Предпосылки к созданию системы сбора данных
Тип автоматического вычислителя/ электронного корректора | Количество, шт.
КМИМ Суперфлоу-IIE(ET) | 232
ERZ 2000 | 45
EC-605 | 36
ИРГА-2 | 18
Вымпел-500 | 8
Turbo Flow UFG-F | 4
УВП-280А | 2
Flow-X | 1
ВСЕГО: | 346

## Slide 5
Газотранспортная система
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Предпосылки к созданию системы сбора данных
Магистральный газопровод (отвод)
Магистральный газопровод
«Ямал-Европа»
Компрессорная станция ГТС
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Компрессорная станция
МГ «Ямал-Европа»
Газоизмерительная станция
Подземное хранилище газа
Газораспределительная станция

## Slide 6
Основные цели внедрения системы
Обеспечение информационного взаимодействия в соответствии с СТО Газпром 5.37-2011 Единые технические требования на оборудование узлов измерения расхода и количества природного газа, применяемых в ОАО «Газпром».
Оптимизация процесса формирования отчетных документов по поставке газа за месяц;
Унификация отчетных форм со средств измерений количества и качества газа;
Обеспечение оперативного контроля за работой средств измерений количества и качества газа на удаленных узлах измерений.

## Slide 7
Реализация сбора оперативной и архивной информации средств измерений количества и качества газа

## Slide 8
Реализация предоставления оперативной информации средств измерений количества и качества газа

## Slide 9
Реализация предоставления аварий средств измерений количества и качества газа

## Slide 10
Реализация предоставления вмешательств
средств измерений количества и качества газа

## Slide 11
Реализация предоставления параметров конфигурации средств измерений количества и качества газа

## Slide 12
Реализация сохранения мгновенной информации
средств измерений количества и качества газа

## Slide 13
Реализация ввода ФХП в средства измерений
количества газа

## Slide 14
Реализация предоставления информации средств измерений количества и качества газа

## Slide 15
Реализация предоставления информации средств измерений количества и качества газа

## Slide 16
Реализация предоставления информации средств измерений количества и качества газа ГИС Тетеревка

## Slide 17
Реализация ввода ФХП в средства измерений
количества газа ГИС Тетеревка

## Slide 18
Формирование суточных отчетов средств измерений количества и качества газа ГИС Тетеревка

## Slide 19
Реализация предоставления информации средств измерений количества и качества газа ГИС Тетеревка

## Slide 20
Опыт эксплуатации системы
В настоящее время система внедрена в 7 из 8 УМГ, а также на приграничной ГИС Тетеревка. Внедрение в Слонимском УМГ запланировано на 2020 год
Решены задачи по информационному взаимодействию со всеми используемыми на этих объектах средствами измерений количества и качества газа.
Сформирован весь необходимый набор форм отчетной документации в соответствии с требованиями технических условий на поставку газа (включая суточные, месячные отчеты по количеству газа, суточные и месячные паспорта ФХП газа).

## Slide 21
Опыт эксплуатации системы
Обеспечен действенный дистанционный контроль за работой средств измерений количества и качества газа на узлах измерений.
Повышена оперативность формирования отчетных документов на поставку газа Газоснабжающим организациям. Процесс формирования отчетных документов на поставку газа Газоснабжающим организациям занимает не более одного дня.

## Slide 22
Спасибо за внимание
Лебединский Игорь Брониславович
Начальник производственного отдела метрологического обеспечения – главный метролог
Тел. газ. (780) 37 980, e-mail: igor.lebedzinsky@btg.by