## Slide 1: Тенденции развития производства ТПА

## Slide 2: Серия 35002 ТУ 3742-001-49148464-98

## Slide 3: Серия 35002 ТУ 3742-001-49148464-98
Корпус
Седло
Фиксатор седла
Плунжер

## Slide 4: Серия 35002 ТУ 3742-001-49148464-98

## Slide 5: Серия 35002 ТУ 3742-001-49148464-98

## Slide 6: Серия 35002 ТУ 3742-001-49148464-98

## Slide 7: Серия 21000 ТУ 3742-002-49148464-2000

## Slide 8: Серия 21000 ТУ 3742-002-49148464-2000

## Slide 9
Различные варианты исполнения затвора
Одноступенчатый антишумовой затвор – серия 21700 (среда открывает)
Одноступенчатый антикавитационный затвор – серия 21700 (среда закрывает)
Двухступенчатый антишумовой затвор – серия 21900 (среда открывает)
Двухступенчатый антикавитационный затвор – серия 21800 (среда закрывает)
  Затвор с уменьшенной пропускной способностью (среда открывает)
  DN 20 и DN 25
  Кv от 0,1 до 0,9
Двухступенчатый антишумовой/ антикавитационный затвор для жидких и газообразных сред
  DN от 20 до 50 мм
  Кv от 0,4 до 9,5
  среда открывает
1
2
3
4

## Slide 10: Серия 21000 ТУ 3742-002-49148464-2000

## Slide 11: Серия 41005 ТУ 3742-007-49148464-2011

## Slide 12: Серия 41005 ТУ 3742-007-49148464-2011
1. Давление условное (PN), МПа (кгс/см2)
2. Диаметр условный (DN), мм
3. Рабочая среда
8. Диапазон регулирования
4. Диапазон температур рабочей среды (ºС)
7. Пропускная способность (Кv)
5. Диапазон температур окружающей среды (ºС)
6. Пропускная характеристика
1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40); 6,3 (63); 10,0 (100);
16 (160); 25 (250); 42 (420)
50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400
жидкие и газообразные углеводороды,
химические продукты, газ, вода, пар и другие
среды.
от - 196 до + 566
от - 60 до + 60
климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150
линейная или равнопроцентная
От 8,6 до 2150
100:1 для затвора со стандартной пропускной
способностью 50:1 для антишумового, анти-
кавитационного затвора или уменьшенного Kv
9. Материалы корпуса
углеродистая или нержавеющая сталь,
специальные сплавы по заказу

## Slide 13
Серия 41035
Одноступенчатый антишумовой / антикавитационный затвор
Серия 41055
Двухступенчатый антишумовой затвор
Серия 41045
Опция с внутренним диффузором
Серия 41075
Многоступенчатый антикавитационный затвор
Различные варианты исполнения затвора
1
4
2
3

## Slide 14: Серия 28000 ТУ 3742-003-49148464-2002

## Slide 15: Серия 28000 ТУ 3742-003-49148464-2002

## Slide 16: Серия 28000 ТУ 3742-003-49148464-2002
Номер затворной части | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Kv | 0,003 | 0,009 | 0,022 | 0,04 | 0,09 | 0,22 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,3

## Slide 17: Серия 28000 ТУ 3742-003-49148464-2002
  Антикавитационный затвор для использования при больших перепадах давления

## Slide 18
Многоступенчатое антикавитационное регулирование
серии 78400/18400
Проходной или угловой корпус
Ду от 25 до 300 мм
3, 4 или 6 ступеней снижения давления
PN 16 – 400
Герметичность по ГОСТ 54808
IV, IV-S1, IV-S2, V, VI
Уплотнение «металл-по металлу»
или мягкое

## Slide 19: Арматура серии 77000 с лабиринтным затвором

## Slide 20: Арматура серии 77000 с лабиринтным затвором
Серия 47000
в проходном корпусе