## Slide 1
Результаты корпоративного
контроля за эксплуатацией ГРС
по итогам работ
за 9 месяцев 2017 года. Проблемные вопросы
Начальник отдела по контролю за эксплуатацией объектов магистральных трубопроводов и ГРС
ООО «Газпром газнадзор»
Крастелев И. А.

## Slide 2
Количество подконтрольных и проконтролированных ГРС
по дочерним обществам ПАО «Газпром»
при эксплуатации по состоянию на 01.10.2017 г.
Chart: 
| Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Нижний-Новгород | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром трансгаз Томск | Газпром трансгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск | Газпром добыча Надым | Газпром добыча Уренгой | Газпром добыча Ямбург | Газпром ПХГ | Газпром промгаз | НГХК | В целом по ПАО "Газпром"
Подконтрольно | 227 | 288 | 198 | 319 | 107 | 698 | 330 | 135 | 247 | 216 | 328 | 58 | 122 | 146 | 171 | 111 | 60 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 943
Проконтролировано | 130 | 143 | 109 | 188 | 57 | 435 | 179 | 83 | 140 | 144 | 183 | 36 | 69 | 87 | 90 | 78 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 546.5

## Slide 3
Объем контроля ГРС за 9 месяцев 2015 – 2017 гг.
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017
подконтрольно | 3742 | 3769 | 3772
проконтролировано | 2163 | 2105 | 2186
57,8%
56%
58%

## Slide 4
Основные показатели эффективности контроля технического состояния объектов

## Slide 5
Распределение выявленных нарушений на объектах транспорта газа по состоянию на 01.10.2017 г.
Chart: 
Chart: 
| Линейная часть газопроводов магистральных (30,9%) | ГРС (АГРС) (26,6%) в 2015 - 23,3% в 2016 - 24,9% | Цеха КС (22,1%) | Газопроводы-отводы (12,1%) | Системы ЭХЗ (7,8%) | Охранная система объектов (0,3%) | Станция охлаждения газа (0,2%)
% | 0.30919 | 0.26609 | 0.22084 | 0.12135 | 0.077528 | 0.0032686 | 0.0017365

## Slide 6
Количество выявленных и устраненных нарушений требований действующих норм и правил при эксплуатации ГРС по дочерним обществам ПАО «Газпром» по состоянию на 01.10.2017
Chart: 
| Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Нижний-Новгород | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром трансгаз Томск | Газпром трансгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск | В целом по ПАО "Газпром"
Выявлено | 160 | 159 | 85 | 153 | 51 | 687 | 224 | 144 | 100 | 85 | 179 | 44 | 74 | 103 | 36 | 137 | 127 | 728
Устранено | 131 | 114 | 65 | 116 | 48 | 473 | 169 | 117 | 86 | 43 | 149 | 38 | 56 | 100 | 31 | 126 | 114 | 564.5714

## Slide 7
Устраняемость нарушений требований действующих норм и правил при эксплуатации ГРС по дочерним обществам ПАО «Газпром» по состоянию на 01.10.2017 в сравнении с состоянием на 01.10.2016 и 01.10.2015
Chart: 
| Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Нижний-Новгород | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром трансгаз Томск | Газпром трансгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск | В целом по ПАО "Газпром"
2015 | 0.86822 | 0.87222 | 0.70874 | 0.58586 | 1 | 0.54098 | 0.85207 | 0.81356 | 0.88525 | 0.51818 | 0.92157 | 0.70968 | 0.888 | 0.85417 | 0.95833 | 0.82759 | 0.84762 | 0.79696
2016 | 0.92453 | 0.77707 | 0.85263 | 0.91603 | 0.88732 | 0.7868 | 0.75 | 0.72857 | 0.85455 | 0.86667 | 0.88128 | 0.86869 | 0.875 | 0.88776 | 0.93878 | 1 | 0.93578 | 0.85338
2017 | 0.81875 | 0.71698 | 0.76471 | 0.76471 | 0.94118 | 0.6885 | 0.75446 | 0.8125 | 0.86 | 0.50588 | 0.8324 | 0.86364 | 0.75676 | 0.97087 | 0.86111 | 0.91971 | 0.89764 | 0.7759

## Slide 8
Приведенный показатель выявленных нарушений
при эксплуатации ГРС по дочерним обществам ПАО «Газпром»
по состоянию на 01.10.2017 г. в сравнении с состоянием на 01.10.1016 и 01.10.2015 г.г.
Chart: 
| Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Махачкала | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Нижний-Новгород | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Сургут | Газпром трансгаз Томск | Газпром трансгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Югорск | В целом по ПАО "Газпром"
2015 | 0.99231 | 1.2587 | 0.94495 | 0.5266 | 0.78947 | 0.42069 | 0.94413 | 1.4217 | 0.43571 | 0.76389 | 1.3934 | 1.7222 | 1.8116 | 1.1034 | 0.53333 | 1.1154 | 3.75 | 0.90638
2016 | 1.0325 | 1.0979 | 0.87963 | 0.69681 | 1.2456 | 0.57101 | 1.0829 | 1.75 | 0.42308 | 0.71429 | 1.2167 | 2.3571 | 1.6901 | 1.1667 | 0.51042 | 1.4262 | 3.5161 | 0.99476
2015 | 0.94675 | 1.1119 | 0.79439 | 0.80952 | 0.89474 | 1.5903 | 1.2174 | 1.8228 | 0.79365 | 0.57823 | 0.95213 | 1.2571 | 1.2333 | 1.2262 | 0.46154 | 2.4464 | 6.0476 | 1.1824

## Slide 9
Распределение выявленных нарушений по основным объектам при эксплуатации ГРС по состоянию на 01.10.2017 г.
Chart: 
Chart: 
| Здание ГРС, ед. (20,6%) (в 2016 - 18,2%) | Площадки отключающей запорной арматуры, ед. (16,9%) (в 2016 - 19,5%) | Подогреватели газа, ед. (15,7%) (в 2016 - 9,6%) | Регуляторы, ед. (8,8%) (в 2016 - 12,6%) | Системы одоризации газа, ед. (12,3%) (в 2016 - 14,8%) | Пылеуловители, ед. (7,8%) (в 2016 - 7,4%) | Емкости конденсата, ед. (7,4%) (в 2016 - 6,9%) | Узлы замера газа, ед. (4,6%) (в 2016 - 6,1%) | Подъездные автодороги, км (2,9%) (в 2016 - 2,9%) | Дома операторов со вспомогательными объектами, ед. (2,8%) (в 2014 - 2,0%)
% | 0.20556 | 0.16933 | 0.1567 | 0.087616 | 0.123 | 0.078349 | 0.074136 | 0.046335 | 0.029486 | 0.027801

## Slide 10: Основные виды выявленных нарушений при эксплуатации ГРС по состоянию на 01.10.2017 г.
Chart: 
| Нарушения в ведении исполнительной, производственной документации (схемы, инструкции, журналы, акты и т.д.) (28,5%) | Отсутствие или частичное разрушение защитного покрытия от атмосферной коррозии надземной части газопроводов и оборудования (4,8%) | Техническое обслуживание и текущий ремонт (20,2%) | Прочие (2,3%) | Оформление информационными знаками и знаками безопасности (9,9%) | Разрешительная документация и экспертиза промышленной безопасности (3,0%) | Соблюдение требований пожарной безопасности (1,5%) | Нарушения требований по оснащенности и укомплектованности служб и подразделений (0,7%) | Утечки газа на кранах линейной части МГ и КЦ (0,2%) | Соблюдение требований охраны труда (1,0%)
28,5% 4,8% 20,2% 2,3% 9,9% 3,0% 1,5% 0,7% 0,2% | 0.28484 | 0.047985 | 0.20192 | 0.023033 | 0.098656 | 0.030326 | 0.014587 | 0.0069098 | 0.0019194

## Slide 11: Динамика инцидентов на объектах ГРС в период с 2010 года по настоящее время
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Столбец1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0

## Slide 12: Проблемные вопросы при эксплуатации ГРС
Нарушение ОЗ и МР ГРС
Своевременное проведение комплексного диагностического обследования ГРС и экспертизы промышленной безопасности оборудования
Расстояние от охранного крана до ГРС не соответствует требованиям действующих нормативных документов

## Slide 13: Спасибо за внимание!