## Slide 1
Организация системной работы по устранению и предотвращению нарушений зон минимальных расстояний, охранных и санитарно-защитных зон ГРС
Докладчик: заместитель начальника ПОЭМГиГРС
Собольков Сергей Александрович
Notes: Комментарии к слайду ...
1

## Slide 2
Организация системной работы по устранению и предотвращению нарушений зон минимальных расстояний, охранных и санитарно-защитных зон ГРС
1
График селекторных и выездных совещаний

## Slide 3
Временный порядок выявления, учёта и принятия мер по устранению нарушений охранных зон и минимальных расстояний от объектов
2
Организация системной работы по устранению и предотвращению нарушений зон минимальных расстояний, охранных и санитарно-защитных зон ГРС

## Slide 4
3
Обнаруживший нарушение
Главный инженер филиала
Дежурная смена ПМУО
Сотрудник СКЗ
Начальник ЛЭС,
службы ГРС в
зависимости от места обнаружения нарушения
Заместитель начальника филиала
Юрисконсульт филиала
Главный инженер – первый заместитель генерального директора
Заместитель генерального директора по производству
Заместитель генерального директора по корпоративной защите
Юридический отдел
Схема оповещения
при выявлении нарушения ОЗ и ЗМР
Диспетчерская служба филиала
Узел связи
Начальник филиала
Организация системной работы по устранению и предотвращению нарушений зон минимальных расстояний, охранных и санитарно-защитных зон ГРС

## Slide 5
4
1. Выезд на место работников эксплуатирующего филиала, СКЗ и Дежурной мобильной группы ПМУО с оформлением на месте и вручением нарушителю Акта-предписания о запрещении производства работ – немедленно при обнаружении нарушения.
2. Фиксация факта нарушения с оформлением комиссионного акта в присутствии собственника земельного участка или постройки, представителя администрации муниципального образования и Заволжского управления ООО «Газпром газнадзор» - в десятидневный срок после оформления Акта-предписания.
3. Предъявление письменных требований об устранении нарушения в добровольном порядке – одновременно с вручением акта о выявлении нарушения.
Первоочередные действия при обнаружении
нарушения ОЗ и ЗМР
Организация системной работы по устранению и предотвращению нарушений зон минимальных расстояний, охранных и санитарно-защитных зон ГРС

## Slide 6
5
Алгоритм действий по устранению
нарушений ОЗ и ЗМР
Организация системной работы по устранению и предотвращению нарушений зон минимальных расстояний, охранных и санитарно-защитных зон ГРС

## Slide 7
Соглашения с муниципальными образованиями
6
Организация системной работы по устранению и предотвращению нарушений зон минимальных расстояний, охранных и санитарно-защитных зон ГРС

## Slide 8
Координационное совещание по обеспечению правопорядка, под председательством Губернатора Самарской области
7
Организация системной работы по устранению и предотвращению нарушений зон минимальных расстояний, охранных и санитарно-защитных зон ГРС

## Slide 9
Изменение границ населённых пунктов с выделением территорий зон минимальных расстояний МГ и ГРС
8
Организация системной работы по устранению и предотвращению нарушений зон минимальных расстояний, охранных и санитарно-защитных зон ГРС

## Slide 10
Изменение границ населённых пунктов с выделением территорий зон минимальных расстояний МГ и ГРС
9
Организация системной работы по устранению и предотвращению нарушений зон минимальных расстояний, охранных и санитарно-защитных зон ГРС

## Slide 11
Изменение границ садоводческих товариществ
10
Планируемые границы
Скорректированные границы
Организация системной работы по устранению и предотвращению нарушений зон минимальных расстояний, охранных и санитарно-защитных зон ГРС

## Slide 12
Границы охранной зоны ГРС внесены в государственный кадастр недвижимости
11
Организация системной работы по устранению и предотвращению нарушений зон минимальных расстояний, охранных и санитарно-защитных зон ГРС

## Slide 13
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Собольков Сергей Александрович
Заместитель начальника ПОЭМГиГРС
ООО «Газпром трансгаз Самара»
Тел.: (756) 22-442 (газ.)
Email s.sobolkov@samaratransgaz.gazprom.ru
Notes: Комментарии к слайду ...
13